4S店屋面维修工程施工说明

该工程位于崇川区通启路8号大生众创街区4s店，工程范围为4s店Y型板屋面北半幅，总面积约为5325平方米，要求施工单位先清理屋面杂物、处理基底面，例如空鼓等情况，有屋脊瓦地方应先将屋脊瓦搬运一边，防水做好后再将屋脊瓦装回原处，用3mm厚SBS卷材直接做在原卷材面上，空调底座等部位做浇油、卷材覆盖处理，垃圾清运出场外。

请投标单位仔细勘察现场，了解现场情况，报价应包含所需材料、人工、运输、垃圾清运等所有工作。