江苏大生集团碳中和智慧纺纱工厂能碳管理工业互联网平台项目

竞争性磋商文件

# 项目编号：JSKJ2025049（YQ16）

采购单位：江苏大生集团有限公司

代理单位：江苏科建工程项目管理有限公司

日   期：2025年5月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况：江苏大生集团碳中和智慧纺纱工厂能碳管理工业互联网平台项目的潜在供应商应在“江苏大生集团有限公司官网”获取采购文件，并于2025年5月19日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSKJ2025049（YQ16）

项目名称：江苏大生集团碳中和智慧纺纱工厂能碳管理工业互联网平台项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：480000元

最高限价：480000元

采购需求：详见第三部分项目需求

合同履行期限：详见第三部分项目需求

本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：详见第七部分

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起至2025年5月19日

地点：江苏大生集团有限公司官网

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月19日9点30分（北京时间），逾时拒绝接收磋商响应文件。

地点：江苏省南通市崇川区大生路1号大生集团办公楼310会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2025年5月19日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南通市崇川区大生路1号大生集团办公楼310会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目磋商活动模式：现场模式

3.项目演示、样品、答辩等：有

4.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或项目联系人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标或成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购单位信息

名称：江苏大生集团有限公司

地址：江苏省南通市崇川区大生路1号

联系人：王先生   电　话：18761797986

2. 采购代理机构信息

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦三楼

联系方式：0513-85110636，15951322510

3. 项目联系方式

招标文件制作人：张丽丽

电话：0513-85110636，15951322510
                 第二部分 磋商须知

# 一、本磋商文件由采购人或采购代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应向采购人或采购代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人或采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

## 三、投标项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、响应文件的编写、递交、上传

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1、响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2、响应文件每一部分内容均须提供“一正二副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4、响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5、递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。

友情提醒：采购代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

## 五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购代理机构可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

六、报价准备

## 1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

## 2、最后报价应包含所有系统、组件和功能，包含供应商的自主软件费、现场实施费、软件集成费以及第三方软件产品费和实施费、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据，成交供应商的各项报价依据最终成交价进行同比例下浮调整。

七、相关费用

## 1、本项目报名费叁佰元，于开标前缴纳。磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

## 2、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

## 3、本项目采购代理服务费（成交价的1.5%，不足3000元按3000元收取）及评标费（按实收取）由成交人承担，请参加响应的供应商在成本中自行考虑。

八、履约保证金

无
               第三部分 项目需求

一、总则

本技术要求是对江苏大生集团有限公司碳中和智慧纺纱工厂能碳管理工业互联网平台项目的技术指标提出的要求，作为供应商评估项目规模的依据和设计系统解决方案的参考，不能作为采购单位的最终需求。最终需求以供应商后续对采购单位的详细需求调研结果及采购单位确认的需求报告和项目设计方案为准。

供应商必须认真阅读本技术文件相关内容，以免造成应答失败。

供应商若对本技术要求中的部分要求不能满足，或者有不同于本技术要求的其它建议，也应在应答中详细说明。

本技术要求应视为保证系统运行所需的最低要求，提供的需求清单中除明确列出的以外，还应包含为满足业务功能和系统正常运行所需的所有必要功能、组件、产品或系统，如有遗漏，供应商应予以补充，保证功能完整性和系统能够良好高效运行。

供应商提供软件系统的各项功能、性能应完全符合或高于采购单位的要求，但允许有非实质性偏差。对于本技术要求未提到、而供应商确实能提供的附加功能，供应商应在技术方案中提出建议，并附详细资料和说明。

供应商应向采购单位提供完整、最新且成熟的系统软硬件配置建议，其各项产品和技术应保证具有开放性、移植性、兼容性和扩展性。供应商在设计软硬件配置方案时应兼顾到性能指标和建设成本。如因供应商设计不当或配置不合理，造成整个信息系统功能或性能的下降，供应商应负全部责任。

供应商应在响应文件中明确所提供的所有系统、组件和功能的授权方式、使用范围界限、售后服务范围、质保期满后服务方式和收费标准。应答文件中未提及的售后服务、授权和使用范围等条款，后续一律不得对采购单位进行使用限制和提出收费要求。

供应商应提供项目涉及的所有二次开发代码、运行软件系统。

供应商应提供的系统和软件符合国家相关信息安全等级二级或以上保护要求，不会对采购单位二级等保测评或检查造成负面影响。

采购单位在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。

供应商未经采购单位同意，不得以任何形式向第三方公开本文件。

二、项目综述

（一）项目目标

江苏大生集团有限公司作为纺织行业的翘楚，近年来持续引领产业革新，推出一系列创新产品和技术。2015年，公司启动数字化纺纱车间建设项目，彰显了其在纺织技术革新方面的坚定决心，并为企业的未来发展奠定了坚实的基础。2017年，数字化车间凭借在智能制造领域的杰出表现，赢得了各级部门的高度认可，被认定为智能制造试点示范项目，充分体现了其在行业中的领先地位。至2022年，大生集团成功投产智慧纺纱工厂，全面采用全流程智能化装备，实现了运营智能化、装备智联化、制造数字化，极大地提升了生产效率和产品质量。展望未来，大生集团将建设碳中和智慧纺纱工厂作为2025年重点工程，通过实现零碳排放，为纺织行业树立环保新标杆，为全球气候变化应对贡献中国智慧和中国方案。

为此，大生集团为持续提升产品竞争力，公司坚持高起点、规模化的发展原则，积极推进管理数字化和生产精益化，重点提升生产效能和信息化水平。通过加强数字化制造能力建设，提高资源利用效率，实现生产现场的实时监控。系统建设将整合能碳管理数字化，实现数据共享和业务协同，从而进一步提升生产效率和优化企业运营。

（二）标准规范

- 除本技术要求特殊规定外，系统必须参考工业和信息化部2025年3月份发布的《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》要求，所有设计、开发、安装调试和测试符合下列技术规范、标准（包括但不限于）：

- GB/T20720.1～5  企业控制系统集成（ISA-95 企业系统与控制系统集成国际标准）

- GB/T 1526-1989  信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定

- GB/T 8567-2006  计算机软件文档编制规范

- GB/T 9385-2008  计算机软件需求规格说明规范

- GB/T 9386-2008  计算机软件测试文档编制规范

如果乙方采用上述标准以外的标准，必须在投标文件中加以说明，所提出建议的标准应等于或高于上述标准，并列出具体条文。

所有标准和规范应是制定单位批准的最新版本。如果与以上标准内容有矛盾时，应按较高标准执行。

（三）建设范围

本次项目建设范围为江苏大生集团集团有限公司碳中和智慧纺纱工厂能碳管理工业互联网平台，应充分考虑扩展性，预留后期的扩容需求。

（四）环境部署

本地化局域网部署。必要时使用虚拟专用网络（VPN）的方式，实现外网访问需求。并具备完善的信息推送能力（支持以企业微信或钉钉或其他方式为入口进入能碳系统）。

供应商须对网络、服务器、云服务器、访问终端等基础环境的架构和性能提出具备通用性的要求和建议，由采购单位结合其它需求统一建设。

供应商有义务对基础环境进行评估并对影响性能的地方提出意见和建议，甲乙双方共同协商解决。

（五）供货内容

实施内容须满足本技术要求，包括但不限于：项目准备（SOW）及项目启动、业务需求定义、业务及系统设计、系统构建、二次开发及测试、模拟测试、系统集成、系统安装及调试、数据及业务切换、系统管理及培训、系统操作规范建立、售后服务等工作。

交货内容包括但不限于：开发测试环境、预发布环境、生产运行环境、系统技术文档、数据字典和项目涉及各类手册文档等。

（六）知识产权

本项目须采用成熟、商用、合法的软件系统产品，并提供完整的技术支持与服务。

供应商须在技术及商务偏离表中详细列出本项目所使用的软件平台、中间件和第三方产品的知识产权归属，并提供相关证明材料。

供应商提供的软件和应用系统不得侵犯他人的著作权等知识产权权利。中标后签合同之前必须提供软件原产厂家的产品授权书、售后服务承诺书。

供应商在软件开发和实施过程中提供的第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，与采购单位无关，一切损失由供应商全面承担并负责解决。供应商的处理应确保不影响项目的进度和系统正常运行。

供应商在提供服务过程中对接收或接触到的采购单位资料，包括但不限于技术资料、经营信息、著作权、专利等知识产权，负有严格的保密义务，保密期限至采购单位公开为止。

（七）项目进度要求

整体进度：供应商在合同签订后，2025年8月10日之前应完成项目的详细方案设计、打通基础流程，完成主要系统功能的开发和测试工作、并投入试运行，实现所有功能上线、试运行问题及测评意见的整改。

三、业务功能需求

本项目主要目标是建设大生集团碳中和智慧纺纱工厂，构建一个底层数流平台，该平台将为能碳管理平台提供坚实的数据服务支持。底层数据服务对于确保业务流程的指向性和准确性至关重要。在本项目的实施过程中，为实现“零碳”工厂的愿景，要求供应商能够实现能碳管理平台和MES系统之间的无缝衔接。这种无缝衔接将确保两个系统能够高效协同工作，从而在生产过程中最大限度地减少能源消耗和碳排放，为实现可持续发展的工业生产模式奠定坚实基础。

## 3.1能碳管理系统功能需求

3.1.1业务功能需求

#### 3.1.1.1监控大屏（首页）

基于大生集团总体业务需求及实际调研情况分析，大生集团智慧能碳管理系统在功能设计上将以综合能碳为核心功能，兼顾设备管理设计平台功能。

总体设计功能模块包含：数据驾驶舱、监控中心、能碳中心、报表中心、报警中心，在功能设计上各模块之间功能互不重叠，但是各功能模块之间数据互通共享。

其中，中控室可通过全局形式进入总览数字化驾驶舱，多维度了解整体能源消耗情况。总览各车间、各产线耗能情况、同比、环比数据对比、各产线间耗能或各品类单耗排名，以及耗能情况分析、排名各能耗数据的对比分析等，最终以满足用户需求为准。

看板设计总体原则：动态展示用能数据；实时准备反映用户关注区域的耗能情况等；配色鲜明，对比清晰；最终以满足用户需求为准。

#### 3.1.1.2 运营指挥中心

##### 3.1.1.2.1碳资产管理

通过展示资产额度、清缴额度以及配额的购买和出售情况等关键数据，可以有效地记录和监测自身的碳资产管理状况。这种持续的跟踪和分析，有助于企业深入了解其碳资产管理的实际情况，评估管理的效率和水平。通过这些数据，企业能够为决策提供更加直观和有力的依据，从而在碳排放控制和碳资产管理方面做出更加明智和有效的决策。

##### 3.1.1.2.2数据分析

- 盘查分析

对自身的碳排量数据进行细致的整理、核查和二次加工，通过从多个维度深入分析这些数据，企业能够获得准确的碳排放情况报告。这些分析结果不仅为企业提供了当前的碳排放状况，而且为制定有效的碳减排策略提供了坚实的数据基础，帮助企业在环境保护和可持续发展方面做出更加科学的决策。

- 足迹分析

1．产品足迹

企业应对产品从原材料采购、生产过程、仓储、销售、物流配送至客户验收等全生命周期环节进行碳排放量的计算与评估。通过全面了解产品在各阶段的碳排放状况，企业能够辨识出主要的排放源，并据此制定相应的减排措施，以降低产品对环境的负面影响。

现行生产流程包括清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、包装等环节，这些数据将被纳入单个订单全流程的能源碳排放计算中，并结合订单机制计算出整体的能源碳排放数据。

2．生命周期

企业可以利用流程拓扑图的形式，将产品在其整个生命周期内产生的碳排情况可视化。这种直观的展示方式有助于企业清晰地看到产品从原材料、生产、入库、销售、发货、客户验收等各个阶段的碳排放情况，从而更有效地进行碳排放管理和制定减排措施。

3．企业碳足迹

企业需全面评估其运营过程中产生的温室气体排放，重点关注整个价值链的碳排放情况。这包括原材料、生产、入库、销售、发货、客户验收等各个环节。通过这种全面的评估，企业能够更好地理解其碳足迹，并采取相应的措施来减少整个价值链的碳排放。

- 综合能耗分析

企业可以按照多层管理组织架构进行综合能耗分析，例如以全厂、分厂（车间）、工序为单位，分析该单位的所有能源消耗、能源成本和单耗。统计周期可以细化到以日为最小时间粒度，从而实现对能源使用的精确监控和管理。（精确到产线级（依据管网图））

- 支路损失分析

通过对能源总表和下属分表的监测统计，企业可以计算总表和分表之和的计量损失率，进而分析用能计量、传输、转换过程中的损耗情况。这种分析有助于企业发现和解决能源管理中的问题，提高能源使用效率。

- 尖峰平谷分析

企业可以实时监测各个监测点的负荷情况，并能够查询不同时间段，如日、月、年等的尖峰平谷负荷情况。这种分析有助于企业优化能源使用计划，平衡负荷需求，从而降低能源成本并提高能源使用效率。

- 生产设备分析

从设备维度出发，企业可以对生产设备的用能情况和成本情况进行统计分析。支持对今日与昨日的数据趋势进行对比，并以柱状图、折线图等形式进行直观展示。统计周期以日为最小时间粒度，有助于企业及时发现设备运行中的问题，优化设备运行效率，降低能源消耗。

##### 3.1.1.2.3 报表中心

该模块要求能够提取和汇总来自多个数据源的数据，通过对这些数据的整合生成各种业务报表，帮助用户更好地理解数据，并从中发现隐藏的信息和趋势。可以帮助用户更好地管理和利用数据，提高工作效率和决策质量。

##### 3.1.1.2.4 资质管理

- 流程查询

提供实时的流程状态更新，用户可对于发起认证的温室气体排放报告或产品碳足迹报告进行查询，随时了解当前所在节点及状态。

- 核查报告

通过报告名称、报告编号、报告日期等条件对机构发布的核查报告进行查询，并支持在线预览查看，同时可进行本地下载。

- 证书管理

在线查看机构颁发的温室气体核查证书或碳足迹证书，并支持PDF格式证书下载功能。对于即将过期的证书，系统将自动发送通知进行消息提醒。

##### 3.1.1.2.5 产品关税

根据产品出口的目标区域及所属行业，维护相应的关税计算公式模板。依据该模板，对每批次产品所涉及的碳关税进行模拟计算。鉴于目前欧美地区针对不同行业及不同碳关税额度尚未形成固定标准，因此要求乙方提供具有灵活税费配置功能的系统，以便企业在未来能够灵活应对。

#### 3.1.1.3 双碳

##### 3.1.1.3.1碳盘查

- 核查边界

通过设定明确的核查标准和范围，帮助识别并确定哪些特定的碳排放源和相关活动应当被纳入到碳核查体系之中。确保碳数据的收集、处理和报告工作都是在既定的边界条件内进行的，从而有效地避免了数据在统计和计算过程中可能出现的重复计算或遗漏问题。

- 上报计划

企业进行碳排放核查时，需明确核查范围与边界，这是核查结果精确性的关键。确定后，需收集和上报相关排放源数据。企业应制定符合业务需求和数据变动实际的数据上报计划，以满足需求并避免资源浪费。

为此，在制定系统数据上报计划时，企业应考虑合适的上报频率，以反映排放源变动并避免过度负担。上报方式需确保数据传输安全和便捷。同时，企业应在数据收集、存储和处理各阶段实施严格质量控制，确保数据精确可靠，助力企业可持续发展和环境保护。

- 数据审核

系统根据上报计划设定的频率，自动生成相应的上报任务并分发给上报人员，上报人员对数据进行上报。对于人工上报的数据，管理员需要进行审核，进一步确保数据的准确性。

- 数据管理

系统自动计算碳排放源数据上报后对应的碳排放量，并以列表形式进行展示，可通过计划名称、碳源种类、数据日期等多种条件进行组合查询。

- 碳排报告

遵循国际标准文件或指南要求，在用户输入相关数据及必要补充信息后，根据选择的模板，会按照预设的格式和结构自动生成完整的温室气体排放报告。

- 等级评定

从活动水平、排放因子、仪器校准等多维度对温室气体排放报告进行打分，根据质量等级进行运算得到最终的报告等级评定。

- 排放预估

企业可依据往年的碳排放量历史数据，对下一年度的排放量进行预估，包括月排放量和年排放量。

##### 3.1.1.3.2 碳足迹

- 工序模板

目前，整个生产工艺分为清花、梳棉、并条、粗纱、细纱、络筒、包装等工序。详细列出了从原材料到最终产品完成的每一个步骤，并形成标准模板。该模板可以根据具体产品的特性和生产需求进行调整优化，确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定。

- 产品管理

产品管理模块记录企业产品的基础信息、作业工序流程信息、碳足迹生命周期等数据，根据大生集团生产、销售全流程，应记录展示原材料采购、生产过程、仓储、销售、物流配送至客户验收等环节的碳排放情况。

- 原材料管理

对产品上游原材料供应商及对应提供的原材料进行管理维护，可通过二维码扫码的方式邀请供应商进行原材料的碳排放数据信息填报，企业依据供应商的碳排强度，对供应链进行招标优化。

- 足迹查询

通过产品型号、产品名称等条件可对产品碳足迹数据进行特定查询，对于不同批次之间的产品可进行对比，并可以通过手机扫码的方式在移动端进行数据预览查看。

- 足迹报告

遵循国际标准文件或指南要求，在用户输入相关数据及必要补充信息后，根据选择的模板，会按照预设的格式和结构自动生成完整的产品碳足迹报告。

- 标识解析应用服务

与大生集团工业互联网标识解析企业节点进行数据打通，用户可通过标识查询到对应的数据信息，如通过设备标识查询到设备的能源消耗情况，产品标识查询到对应的碳相关信息等。

##### 3.1.1.3.3 排放因子

通过行业划分对因子进行统一归类管理，可依据行业类别或者因子名称对排放因子做到针对性查询。在维护因子的时候，根据实际情况选择手动填报跟公式计算两种方式进行操作，满足高可用性。同时因子库支持适配扩展，企业可以维护自身的因子库。

##### 3.1.1.3.4 碳配置

- 碳源管理

对各行业在生产运营过程中产生的温室气体排放源头进行识别和分类。为了保障计算的准确性和使用的便捷性，在维护过程中直接绑定排放因子，减少后续选择的不确定性。

- 计算模板

对碳排放计算公式法则进行调整维护，并形成相应的计算模板。根据计算方式不断变化和发展，计算模板同步进行改进和优化，确保计算的准确和高效。

##### 3.1.1.3.5 碳资产

- 碳登记

允许用户录入和整合各种碳资产信息。这些信息包括但不限于碳排放额度、碳减排项目、碳信用等。系统通过标准化的数据格式和接口，确保信息的准确性和一致性。

- 碳分配

企业可根据历史排放水平、行业基准线、技术进步率等参考指标，将碳排放额度、碳减排量等碳资产合理地分配给各个部门或个体，以确保分配的公平性和有效性。

- 碳清缴

清缴功能帮助企业计算并确认其上年度的实际碳排放量。企业可根据实际排放量与获得的碳排放配额量之间的对比，来决定是否购买或出售配额，从而达到一定的经济回报。

#### 3.1.1.4 能源

##### 3.1.1.4.1采集服务

- 参数管理

参数管理功能是指在能源管理系统中对各种能源参数进行监测、分析、记录和管理的功能。可以帮助企业实现对能源消耗的监测、分析、管理和优化，从而提高能源利用效率，降低能源消耗成本，实现可持续发展。

- 设备管理

对企业或组织中使用的各种采集设备进行统一管理和监控，能够提高设备的利用率和效率，保证数据的准确性和安全性。

- 人工上报

通过该功能用户可以手动输入和提交数据，而不是通过自动化或其他方式进行数据采集。这种功能通常用于需要即时上报或更新数据的场景，例如紧急事件报告、实时监测数据汇报等。可以帮助用户及时地上报最新数据，为决策和行动提供支持。

- 费率配置

用户可以根据自己的能源使用情况和需求，灵活地设置不同时间段的能源费率。这样可以根据不同时间段的用电需求，合理安排能源使用，从而节约能源成本，实现能源的可持续利用。

- 换表记录

对电表等计量设备的更换过程进行记录管理，这包括换表前后的表类型、换表时间、新旧电表信息等，以确保能源数据的连续性和准确性。

- 故障报修

针对采集过程中的计量设备或生产设备进行故障报修，提醒维修人员及时处理，同时即时更新处理状态以便报修人了解当前处理进度。

- 关联设备配置

设备跟组织架构进行关联绑定，可以灵活的对各个组织架构进行设备关联配置，适用于计算不同场景下的能源消耗情况，方便用户从不同的角度来查看设备的能耗情况。

##### 3.1.1.4.2 能耗管理

- 在线监测

对能源设备实时监测，分析能源消耗趋势，帮助用户及时了解能源最新使用情况，及时发现问题并采取措施，旨在提高能源利用效率、减少能源浪费和降低能源成本，实现可持续发展和节能减排的目标。

- 能源统计

该页面展示企业能源消耗情况及流向分布，通过该功能，用户可以了解自身整体消耗情况，更好地管理和控制自己的能源消耗，实现节能减排，降低能源成本，提升能源利用效率。

- 能耗日历

以日历形式展示每日能源消耗情况，并支持历史能耗详情查询。通过追溯某日能源详细情况，可进一步分析设备的能耗趋势，辅助平台使用人员调整生产和用能策略。

- 能耗对比

对同一能源类型的设备进行设备信息、消耗情况、能源成本等全方面对比，帮助企业识别高耗能设备，推动相关企业实施产品设备更新改造。

##### 3.1.1.4.3 能源监管

- 能源计划

企业可基于往年的能源使用情况，从宏观层面对能源购买、消费、分配进行一系列规划，确保能源供应的安全稳定，建立起能源消耗与需要之间的平衡关系，减少资源的浪费。

- 静态调度

基于企业不同部门、不同厂区的能源使用情况，合理分配各种能源资源以达到供需平衡，降低能源使用成本，提高能源利用率。

##### 3.1.1.4.4 绩效考核

- 考核方案

针对企业各部门之间的用能情况，针对性地制定评估与考核依据。完善能源管理制度，提升能源管理水平，确保能源使用的合规性和经济性。

- 考核结果

系统依据考核方案自动对相应的考核指标进行量化评估，支持考核结果的文档导出操作。

##### 3.1.1.4.5 智慧照明

- 照明监控

管理企业内部所有照明设备，对照明灯具的安装位置、运行状态、照明亮度等进行实时监控。通过物联网技术，将实现设备与设备、设备与平台之间的互联互通，用户可远程对设备的亮度、开关状态进行调控管理。

- 照明策略

企业可根据内部的作息时间及日常照明习惯，制定相应的照明策略。系统将根据策略信息，对照明灯具进行统一时间端的关闭与开启，从而达到节能的目的。

#### 3.1.1.5 碳认证（机构端）

##### 3.1.1.5.1报告评审

认证机构处理企业提交的温室气体排放和环境足迹报告，执行认证流程。机构详细审查报告，确保其准确和完整。不符合标准的报告会被退回，要求企业修改或补充。认证机构还会更新和反馈报告的审核状态，帮助企业及时了解进度和问题，改进报告以顺利通过认证。

##### 3.1.1.5.2 核查报告

对于评审通过的报告，机构将会对其发布审查报告，同时企业用户在用户端收到核查报告并可进行在线预览和下载。

##### 3.1.1.5.3 证书颁发

全认证流程闭环的业务，认证机构在线颁发相应的电子证书，企业用户在用户侧将收到证书并可进行下载。

#### 3.1.1.6 系统管理

##### 3.1.1.6.1菜单管理

菜单管理功能是指在软件或网站中，用户可以自定义、编辑和管理菜单栏的内容和布局。通过菜单管理功能，用户可以根据自己的需求和喜好，调整菜单栏中的选项顺序、添加新的菜单项、删除不需要的菜单项等操作，从而更加方便快捷地访问软件或网站中的功能和页面。

##### 3.1.1.6.2 用户管理

用户管理功能是指管理系统中的用户账户，包括创建、编辑、删除用户账户，以及授权用户访问系统中的不同功能和数据。

##### 3.1.1.6.3 角色管理

角色管理是指在系统中对不同用户的权限进行管理和分配的功能。通过角色管理，管理员可以根据用户的职责和需要，为其分配相应的权限，以确保用户在系统内的操作和访问是符合其职责和权限范围的。

##### 3.1.1.6.4 企业管理

涉及企业内部各个部门和岗位的设置、职责划分、人员配置以及权限管理等多个方面。该模块的主要目标是优化企业内部管理结构，提高管理效率，实现经济效益最大化。

#### 3.1.1.7 系统运维

##### 3.1.1.7.1接口管理

- API管理

API管理功能旨在提高API的开发、测试、发布和运维效率，确保API的安全性和稳定性，为开发者提供更好的API服务。

- MQ管理

通过这个管理功能，用户可以更好地监控和控制MQTT消息传输，确保通信的稳定性、安全性和高效性。

- 定时任务

定时任务是指在预先设定的时间点或时间间隔内执行特定的任务或程序。定时任务功能可以在计算机系统中自动执行重复性的操作，如备份数据、定时清理文件、发送邮件、定时检查系统健康状况等。

##### 3.1.1.7.2 运行监控

- 服务监控

服务监控功能是一种用于监控和管理服务的工具，可以帮助组织实时监控服务的运行状态、性能指标和可用性，及时发现和解决问题，确保服务稳定运行。

- 缓存监控

缓存监控功能是一种用于监控和管理缓存系统的工具，可以帮助用户实时了解缓存系统的运行状态、性能指标、命中率等关键指标，从而及时发现问题并进行调整优化。

- 在线用户

在线用户管理功能可以帮助网站或应用程序管理用户的登录和权限，保护用户的信息安全，并提供个性化的用户体验。

##### 3.1.1.7.3 日志管理

- 操作日志

操作日志是记录系统、应用程序或用户在特定时间内所执行的操作的记录。它可以包括用户登录、文件访问、系统配置更改等操作。

- 登录日志

登录日志是记录用户在系统中登录活动的记录。它包括用户登录的时间、IP地址、登录状态等信息。登录日志可以帮助系统管理员监控用户的登录行为，及时发现异常登录情况，保障系统的安全性。

##### 3.1.1.7.4 报表设计

报表设计是一种用于创建和生成各种类型报表的功能。它可以帮助用户定制报表的外观和布局，添加和编辑数据源，设计报表的格式和样式等。通过报表设计功能，用户可以快速生成需要的报表，并根据不同需求进行调整和修改。

## 3.2物联网数据采集

本次江苏大生集团碳中和智慧纺纱工厂能碳管理平台项目的数据采集板块，涵盖了设备采集和能耗采集这两个主要部分。本招标文件的数据采集范围为车间之外的能源采集和设备采集，采集区域涉及到生活区、公辅区、食堂等等。需要根据现场的具体情况来制定，以确保每一台设备的能耗数据都能被准确采集。车间内部采集的数据由MES端提供，其提供能碳所需的车间内数据给到能碳管理平台。

在本次项目的数据采集过程中，各类参数的要求不尽相同。特别是能耗类数据的采集频次，我们统一设定为每5分钟采集一次。对于设备数据中的告警数据，我们将其视为最高优先级，要求系统能够实现毫秒级的响应。而工艺数据则要求秒级响应，即S级响应，在工艺文件和数据下发之后，现场人员需要手工进行调整和确认。通过数据采集进行双向拟合和确认，确保机台工艺数据的准确性。至于其他常规数据，我们要求以秒级频次进行采集，这样可以保证数据报表和可视化大屏上的数据能够实时更新，从而确保各项事宜能够得到及时的落实。下图为物联网IOT系统的整体架构，供参考。

同时，整体数据采集要求为室内局域网采集，我司提供必要的采集网络、电源，并且会在现场指定采集汇聚点。

###### 四、项目管理

###### （一）项目组织结构

在实施方案中应详细说明实施团队的组织结构、岗位设置、人员配置、职责分工和协同工作模式，并对人员角色进行实施人天预估。

供应商须明确实施团队人员参与本项目的时间段，要求明确到日期或周，并注明准备、设计、研发、试运行、上线、实施、服务等阶段。如果是分段参加的，应分段注明时间。

供应商的项目经理、技术经理等成员接受采购单位的考核与管理，并在项目进展各阶段根据人员到位情况进行合同付款的扣减。

###### （二）人员能力保证

供应商必须建立实施该项目的组织架构，中标后提供参与该项目主要人员的名单、与项目有关的履历、资质证明和近6个月的连续社保记录证明。

实施团队成员须为供应商或其分包商的正式员工，并均与供应商或其分包商公司签订劳动合同。

供应商需要提供项目组主要成员的实施案例及其证明材料。若提供的合同协议书无法体现工程规模、人员姓名职务信息，则须提供业主证明。

项目经理和实施经理允许一人担任两个职位，但分包部分必须由分包商提供，总包公司人员不得兼任。

###### （三）人员稳定性保证

供应商应明确本项目实施参与的人员角色划分，并保证项目建设团队主要人员的稳定。

供应商认为需要更换项目经理或其他团队成员时，应提前两周申明原因，并提出同等或更高资历的替换人选，采购单位同意并完整完成工作交接、办理交接手续后方可更换。

采购单位认为需要更换项目经理或其他团队成员时，可以提出更换要求，供应商需在两周内提出同等或更高资历的替换人选，采购单位认可并办理交接手续后即刻更换。

###### （四）项目计划管理

供应商制定周工作进度计划。明确每个阶段的阶段目标、阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务。

###### （五）项目进度管理

- 项目进度管理应该遵循以下原则：

- 项目进度管理的依据是项目合同所约定的工期目标；

- 在确保项目质量和安全的原则下，控制项目进度。

- 项目进度管理应该至少包含以下内容：

- 在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，并定期提交阶段性工作计划；

- 制定详细的项目建设进度计划，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策；

- 定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向采购单位通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题；

- 建立项目变更流程，记录项目变更情况。

###### （六）项目质量管理

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

供应商应根据项目实施的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统实施的质量。

###### （七）需求变更管理

甲乙双方一起通过现场需求调研、联络会等方式明确项目需求变更内容，并以会议纪要和需求变更单形式加以明确，经项目组审批后再实施。

###### 五、项目实施与验收

###### （一）项目里程碑设定

在整个项目实施期间，建立多个阶段成果的验收点。这些验收点通常就是项目实施的各个里程碑和实施阶段的完成点。采购单位将使用标准的验收文档来批准每个工作成果和里程碑。

项目小组将根据约定的完成日期来评价实施进度和整个项目的完成程度。

###### （二）项目交付文档管理及审阅

在实施过程中，将产生各类专门的功能性的、技术性的和管理性的文档。在项目实施过程中产生的所有交付成果均应由相关的人员进行审阅提出改进意见；只有当所有参与审核的人员认可了这份交付文档后，此交付成果方可由项目的配置管理程序归档或经相关经理的批准后才可归档。

本项目交付文档资料清单参考下表执行（实施过程可补充修订）：

| 阶段 | 文档清单 |
| --- | --- |
| 启动 | SOW(项目范围、目标、方法、计划、项目组织、项目管理办法、会议、场地等）、启动会PPT（根据采购单位需要） |
| 需求定义 | 《需求分析报告》 |
| 方案设计 | 《项目设计方案》 |
| 系统构建 | 《系统功能测试记录表》 |
| 系统测试运行 | 《培训计划》、《测试问题 KTM 管理表》、《期初数据确认表》、《动员会PPT》（根据客户需要） |
| 上线及运维 | 《上线问题 KTM 管理表》、《系统上线确认书》、《系统使用说明》 |
| 总结验收 | 《项目验收报告》、《总结报告PPT》（根据客户需要）、项目所有文档汇总 |

###### （三）交货及部署

供应商负责所有招标范围内软硬件的交货及安装调试等工作。

供应商应根据采购单位提供的部署环境做出安装部署方案，经双方讨论确认后，作为部署的依据。

除非另作规定，供应商必须负责一切与系统安装调试有关的实地工作和服务。

系统提交时供应商应提供所有产品介质、授权书和全部文档。

系统提交时供应商应提供运维环境软件、开发环境软件、系统技术文档、数据字典，供采购单位二次开发和系统维护使用。

###### （四）项目验收

本项目分三阶段进行验收。

一阶段验收：完成项目的详细方案设计并通过采购单位评审，完成“项目进度要求”中一阶段目标并通过上线确认。

二阶段验收：完成“项目进度要求”中二阶段目标，上线后运行一个月，主体业务流程畅通，无重大故障及影响业务正常开展或月度结算的系统问题，双方签订上线运行报告、遗留问题整改清单及整改计划，完成上线确认。

三阶段验收：完成“项目进度要求”中三阶段目标上线后正常生产运行三个月，相关问题整改清单整改完毕，无遗留整改项，系统稳定运行，交付所有软件、文档及提供自定义报表、能源拓扑图相关功能配置开发能力，由供应商提出终验收申请，经采购单位内部业务及IT团队评估验证出具终验收意见，完成项目终验收，

###### 六、服务要求

为使项目顺利开展，供应商还应进行相应技术支持工作。供应商应在应答文件中详细说明技术服务的范围和程序。

###### 6.1 培训与知识转移

### 6.1.1 培训要求

提供详细的培训教材，课程内容须具备足够深度及广度，以提供学习人员充足的专业知识，使其能有效使用系统资源。

培训教师熟悉本专业并应具有工程经验、实践经验及教学经验。

在整个系统实施期间，采购单位有权利派出技术人员参与整个过程，供应商有义务对其进行指导。

### 6.1.2 培训内容

（1）系统管理员培训要求

熟悉整个系统结构、系统的配置；

熟练掌握系统基本组成及原理；

熟练掌握系统的操作与运行管理；

熟练掌握权限、用户配置等系统管理；

熟练掌握系统的安装、检测、维护；

熟练掌握排除故障的基本技术；

日常管理维护、备份、安全检查等。

（2）部门（单位）管理员培训要求

了解系统基本组成及原理；

熟练掌握操作步骤、一般故障及排除等。

（3）最终用户的培训

了解软件结构及其基本功能；

熟练掌握系统操作方法；

开展考试，对培训人员的受训情况进行考核等。

（4）技术人员培训

供应商应以一对一传授、交流培训等各种方式满足采购单位对于知识转移的需要，帮助采购单位的信息技术人员能力成长，达到能够有效维护、管理和继续建设系统，掌握诊断处理问题的方法，能够根据业务变化需求，使采购单位的信息技术人员具备承担运行、支持、维护、优化和持续建设该系统的能力。

供应商平台培训：产品、平台的安装、配置、使用、二次开发的培训；

软件开发过程工具培训：需求管理体系、研发管理体系、项目管理体系、软件开发项目培训及相关工具培训；

系统实施培训：软件项目实施的方法、先进的管理模式、行业最佳实践、业务流程梳理方法、信息化的概念、软件产品功能、软件配置；

维护过程培训：系统开发完成后日常管理维护、备份、安全检查的培训等。

### 6.1.3 培训计划

对于每次培训的具体内容、深度和时间、地点的安排由双方根据具体情况商定。

培训举办次数和参加人数不限，以满足采购单位需求为准。

### 6.2 售后服务要求

若应用系统的要求和需求发生非实质性需求变更时，在本项目质保期结束之前供应商应免费对系统进行相应的修改；在质保期之后，供应商应以优惠价格对系统进行修改。

版本升级时须是向下兼容的。因版本升级而需要进行的数据迁移服务应是免费的，数据迁移必须保证数据的完整性、一致性。

供应商应承诺协助采购单位组织相关材料申报创新示范智慧工厂、灯塔工厂或5G+工业互联网等项目。

### 6.2.1 质保期内的技术服务

供应商应提供不少于3年的免费质保服务，质保期从项目终验完成开始计算。

供应商应承诺根据需求对所供系统提供全面、有效、及时的技术支持，包括但不限于以下内容：

（1）平台软件、应用系统的安装、调试；

（2）平台软件与应用系统的升级；

（3）修补平台软件和应用系统错误；

（4）技术咨询与支持服务；

（5）性能调优与容错管理；

（6）应用系统和数据库技术支持；

（7）灾难恢复的规划和演练；

（8）系统上线支持和推广阶段的支持和培训服务；

（9）系统硬件扩容技术支持；

（10）系统性能改进建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。

在质保期内，对于出现的系统故障，供应商应提供7x24的服务响应，即在接到故障报修电话2小时内做出实质响应，若未能解决故障，供应商启动更高级别的响应服务，并在24小时之内到达现场处理。供应商应提供应急人员和技术支持人员的名单和联系方式。

### 6.2.2 质保期后的技术服务

供应商须提供不少于1年的软件系统的版本升级和补丁代码升级服务，提供永久的远程技术支持服务。

质保期满后，根据系统维护及系统更新服务需要，具体内容包括但不限于小规模的软件需求扩展、功能更新以及新增接口等开发工作。根据实际情况，采购单位与供应商协商服务收费、技术支持和售后服务的内容和服务方式。

供应商应提出长期技术支持和售后服务方案。

七、付款方式

（1）第一阶段款：完成所有的需求调研及相关的软件部署工作，乙方出具相关的工作材料单交由甲方确认，确认符合要求后 7日内支付总合同的30%；

（2）第二阶段款即上线款：项目系统上线满足交付使用后，乙方出具相关的上线报告，交由甲方确认，上线确认后 7日内支付总金额的40%；

（3）第三阶段款即验收款：项目调试验收合格后，乙方出具相关的验收报告，交由甲方确认，验收确认后7日内支付总金额的 25 %；

（4）质保金：项目验收合格满 3 年后7日内支付总金额的5%。

# 第四部分  评审程序和内容

一、采购人委托代理机构组织磋商

响应供应商须持有效身份证明参加磋商会。

二、竞争性磋商小组由按照公平、公正、择优的原则进行独立评审。

磋商小组共计3人组成。

（一）评审内容

1、是否递交响应文件；

2、供应商资格是否符合；

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如磋商小组认为有必要，供应商按磋商小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其响应内容。时间由磋商小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、未通过符合性检查的；

4、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的；

6、报价文件出现在其他响应文件中的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

9、供应商的商务技术部分得分相差悬殊，磋商小组认为得分畸低者没有实质性响应的；

10、响应供应商未在规定时间内提交最后报价的；

11、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

12、其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

6、因系统故障原因造成评审工作无法继续进行的。

上述均保留磋商小组认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

响应截止时间出现：响应的供应商不足3家的，及评审中出现符合专业条件的供应商或对采购文件作实质响应的供应商不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人报告财政局，视情采取其他方式采购。本次采购文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经响应并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、磋商程序及评审方法和标准

本项目采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理机构宣布最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）磋商小组对供应商资格进行审查

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人 综合实力 | 1、供应商具有CMMI软件能力成熟度等级认证证书 获得三级及以上资质的得2分，其它情况不得分。 注：需提供有效的证书复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 2 |
|  |  | 2、供应商能源相关系统需通过公安部信息系统安全等级保护认证获得二级及以上认证得2分，其它情况不得分。 注：需提供有效的证书复印件，并加盖供应商公章。 | 2 |
|  |  | 3、供应商提供有效期内的以下体系证书，每有1项得1分： （1）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； （2）ISO27001 信息安全管理体系认证证书； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）DCMM3级； （5）电子与智能化工程专业承包二级及以上； （6）互联网域名服务许可证-工业互联网标识服务； （7）五星售后资质； （8）信息安全服务资质认证证书（ccrc）； （9）高新技术企业; （10）软件企业认证证书； 注：需提供有效的证书复印件及扫描件，并加盖供应商公章。 | 10 |
|  |  | 4、知识产权：供应商提供与本项目（双碳管理系统）相关的软件著作权，每提供一个得2分，最高8分。 注：需提供相关的证书复印件或扫描件，并加盖供应商公章，未提供或内容不符的不得分。 | 8 |
| 2 | 相关项目业绩 | 供应商2022年1月至今(以合同签订日期为准）承担过纺织行业能碳相关的项目。 每个制造业案例得2分，最多得8分。 注： 需提供合同关键页（含合同名称、合同内容、合同金额、最终的盖章页）、该项目任一时期结算发票和验收单等的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 8 |
| 3 | 项目团队 实施能力 | 拟任项目经理具有高级信息系统项目管理师证书的的2分，不提供不得分。 注：提供有效的证书及社保机构出具的供应商为其缴纳的2025年1-3月中任意一个月社保证明复印件或扫描件。 | 2 |
| 4 | 产品演示 | 述标方式： 采用 PPT 进行演示讲解（可结合视频、动画等便于理解的工具），包括“厂内能源物联架构、双碳管理系统、可视化看板”，未进行PPT演示此项不得分。 项目理解能力、方案的合理性： 1、对项目背景、需求、建设现状理解深入、透彻，内容具有针对性以及系统总体设计具有科学性和先进性，设计合理、贴近需求且有相关截图说明的，得5分； 2、对项目背景、需求、建设现状基本了解，内容及系统总体设计略有欠缺，得3分； 3、对项目背景、需求、建设现状理解偏离较大，内容描述简单、 不具有针对性以及系统总体设计不合理，与采购需求偏离较大的，得1分。 未提供不得分。 | 15 |
|  |  | 答辩情况： 依据方案合理性、答辩情况、软件易用性、先进性等方面打分，本项最高10分。 |  |
| 5 | 技术指标 响应情况 | 依据技术要求响应情况（功能响应表，软件技术响应、施工服务响应）进行扣减，每存在一项缺失或阐述不明扣1分。 注：如果该项得分<10分，则不得进入商务标评审。 | 20 |
| 6 | 售后服务 | 1、提供ITSS信息技术服务运行维护体系三级证书（含）以上认证资质的，得1分； 注：需提供有效的证书复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 2、售后服务方案清晰且完善，故障响应时间及时，并满足招标人要求，维护人员专业性强、人员充足的，得2分；售后服务方案表达不清，故障响应时间较长，人员保证措施不合理得1分，不提供不得分。 | 3 |

（四）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（五）成交供应商的确定

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组对成交候选人报价总表和分项报价明细表进行审核，应审核供应商报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为成交候选人的，应重点审核分项报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请成交候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商成交候选人资格。

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人/采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照现场抽签方式确定成交人。

（六）采购代理机构宣布评审结果。

（七）公告成交结果

自确定成交供应商之日起2个工作日内，在“江苏大生集团有限公司官网”公告成交结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放成交通知书

成交通知书发放条件和途径，成交结果公告公示期结束后，供应商至代理单位领取成交通知书。领取地址：南通市崇川区北朱家园路28号佳成大厦3楼招标代理部，电话：0513-85110636。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

八、其他注意事项

1、在磋商响应、评审时间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

2、磋商小组不得向供应商解释落标原因。

3、在磋商响应、评审过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止磋商或评审。

4、凡在磋商响应、评审过程中，已提示是否异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位需在《成交通知书》发出之日起30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。实际付款方式以最终签订采购合同为准。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

六、合同主要条款

软件购销合同

甲  方：

乙  方：

签订地点：

签订时间：

甲乙双方经友好协商，就甲方项目（以下简称“项目”）拟向乙方采购软件及服务相关事宜，签订本合同，以资共同遵守。

- 产品内容及价格清单

| 产品名称 | 功能 | 数量 | 单位 | 含税单价 （元/） | 含税总金额（元） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  |  |
| 合同总价（大写）：元整。 |  |  |  |  |  |  |

- 产品交付验收及培训

- 乙方应在合同签订后个工作日内完成系统安装部署上线工作。系统上线后，甲方在乙方项目系统上线单上签字确认。

- 系统上线后，乙方在甲方指定场所进行项目调试、测试工作。甲方于系统调试完毕后个工作日内组织软件验收，验收标准为：         ，详见附件《       》。验收合格后，甲方在乙方项目验收合格证明书上签字盖章确认。

- 系统验收过程中，甲方认为乙方所供软件不符合合同约定验收标准的，以书面形式向乙方提出，乙方确认属实的需进行相应调整改进。非乙方原因，甲方在乙方软件安装上线后日内未投入试运行或未组织调试验收的，视为软件系统验收合格。

- 乙方向甲方提供免费的系统产品使用现场培训服务以及后期远程线上培训服务，由甲方负责组织参加培训人员、提供培训场地。

- 整体进度：供应商在合同签订后，2025年8月10日之前应完成项目的详细方案设计、打通基础流程，完成主要系统功能的开发和测试工作、并投入试运行，实现所有功能上线、试运行问题及测评意见的整改。

- 合同总金额及付款方式

本合同总金额为人民币：        元整（           ¥），由甲方以分期承兑方式向乙方支付。

- 第一阶段款：完成所有的需求调研及相关的软件部署工作，乙方出具相关的工作材料单交由甲方确认，确认符合要求后 7日内支付总合同的 30 %即元；

- 第二阶段款即上线款：项目系统上线满足交付使用后，乙方出具相关的上线报告，交由甲方确认，上线确认后  7 日内支付总金额的 40   %即元；

- 第三阶段款即验收款：项目调试验收合格后，乙方出具相关的验收报告，交由甲方确认，验收确认后  7 日内支付总金额的  25  %即元；

- 质保金：项目验收合格满 2 年后 7 日内支付总金额的 5 %即元。

- 甲方的支持

- 为保证乙方实施本合同项目，甲方应向乙方提供如下技术资料和支持：

- ；

- ；

- 指定项目对接人          （职位 ）协助乙方开展工作。

- 因甲方未能按时向乙方提供项目实施所需的资料、未能满足项目实施条件导致的项目实施延迟不属于乙方违约，项目实施期相应顺延。

- 产品使用限制

乙方将系统授权给甲方及其最终应用方使用，未经乙方事先书面许可，甲方及其最终应用方不得实施以下行为：

- 不允许向其它第三方客户提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络传播或以其他形式供他人利用本系统；

- 对软件系统进行全部或部分地翻译、分解、反向编译、反汇编、反向工程或其他试图从软件系统导出程序源代码的行为，或在系统的基础上书写或开发衍生软件、衍生产品或其他软件；

- 限制、破坏或绕过软件系统附带的加密附件或乙方提供的其他确保软件系统正确使用的限制性措施，甲方最终应用方自主使用加密软件除外；

- 除掉、掩盖或更改软件系统上有关软件系统著作权或商标的标志。

- 售后服务

- 自系统上线之日起3年内，乙方就本项目软件系统通过建立项目微信群、现场服务等方式免费提供日常维护，对甲方在日常使用系统过程中遇到的使用问题，提供解决办法。质保期外，甲方仍需软件平台维护服务的，乙方按照元/年收取服务费。

- 在系统正常使用过程中，甲方如需增加使用功能，由双方另行商讨并签订增补合同，确定新增功能的设计研究工作以及项目研究经费等相关事宜。

- 如因甲方或第三方系统或硬件的变化导致乙方系统工作环境发生变化，从而影响到乙方提供的软硬件设备无法正常运行，乙方不提供免费服务，相关费用由双方另行协商。

- 知识产权

相关软件系统的知识产权归乙方所有，数据归甲方或其最终应用方所有。

- 保密

- 本合同一方（“披露方”）对其向本合同另一方（“接受方”）按照本合同所提供/披露的各类商业秘密、技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术（统称“保密信息”）享有合法所有权及/或其他权利。

- 接受方应将保密信息作为商业秘密予以保护。除本合同授权实施的行为外，接受方不得将保密信息部分地或全部地对外披露。接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密信息，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

- 接受方仅得为履行本合同之目的对保密信息进行复制。接受方应当在合同终止或解除时将保密信息原件全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保管保密信息，并对保密信息在接受方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

- 当出现下述情况时，本条对保密信息的限制不适用。当保密信息：

  - 并非接受方的过错而已经进入公有领域的；

  - 已通过该方的有关记录证明是由接受方独立开发的；

  - 由接受方从没有违反对披露方的保密义务的人合法取得的；

  - 法律要求接受方披露的，但接受方应在合理的时间提前书面通知披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

- 接收方的保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。披露方若违反本款约定泄露买方商业秘密，应赔偿接受方方因此而遭受的损失。

- 违约责任

- 甲方未能按照本合同约定支付相关费用的，每逾期一日，甲方应当按照合同总额的万分之二向乙方支付违约金，但最高不超过合同总额的15%。甲方逾期付费累计达三十日的，乙方有权单方解除本合同。

- 乙方未能按本合同约定按期完成系统项目，每逾期一日，乙方应当按照合同总额的万分之二向甲方支付违约金，但最高不超过本合同总额的15%。

- 一方无故单方解除合同，或因一方过错导致合同不能履行的，违约方应承担合同总价20%的违约金，不足以弥补守约方损失的，需承担补足赔偿责任。

- 不可抗力

- 不可抗力，系指地震、台风、水灾、火灾、战争、网络中断等不能预见、不能避免并不能克服的，直接影响本合同履行的意外事件。如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。本合同期限可根据中止执行的时间作相应延长，但须双方协商一致。任何一方均不会因此而承担违约责任。但是，一方迟延履行本合同同时发生了不可抗力，迟延方的违约责任不能免除。

- 受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后十个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有效的证明文件。不可抗力影响结束后，受影响一方应在十个工作日内书面通知对方。如果不可抗力影响超过十五天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的十五天内未能协商一致，各方均有权解除本合同。

- 争议解决

- 双方因履行本合同而发生的争议，应本着友好、合作的精神协商、调解解决，协商、调解不成的，则任何一方均有权依法向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

- 因一方违约导致对方提起诉讼所产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费等均由违约方承担。

- 其它

- 甲乙双方确认，在履行本合同或处理本合同争议中以及诉讼中产生的相关书面通知、函件、各类法律文书等的送达收件人和地址均以合同签章处为准。

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商处理，或另行签订补充协议约定。

- 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，内容一致，均具有同等法律效力，自双方加盖合同章之日起生效。

- 本合同附件作为合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

| 甲方： |  | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 委托代表人： |  | 委托代表人： |  |
| 手机号： |  | 手机号： |  |
| 邮箱地址： |  | 邮箱地址： |  |
| 微信： |  | 微信： |  |
| 开户行： |  | 开户行： |  |
| 银行帐号： |  | 银行帐号： |  |

（以下无正文）

    - 保密承诺书

致:

招标单位本着既确保国家秘密和招标人商业秘密安全，又便于工作的方针，向我方提供有关本招标项目的相关资料。我方承诺如下：

  - 本承诺书是双方确保信息保密的基本条件和条款，约束双方在执行约定过程中的所有工作。防止属于贵方的保密信息在未经贵方书面准许的情况下被用于“约定”以外的目的或披露给第三方。

  - 我方应采用不低于贵方的保密等级措施使用和保管贵方的保密信息，一旦发现泄密，应采取一切必要的措施阻止并立即报告贵方。

  - 我方有责任在约定期内对贵方的保密信息采取保密措施，在递交投标文件时，一并退还贵方所提供资料。

  - 我方对贵方提供的涉密载体承担保密责任，如有意或过失造成泄密，并给国家及贵方的安全和利益带来危害与损失的，贵方有权对我方提出诉讼索赔，我方需承担由此带来的一切法律与经济责任。

  - 我方不得对贵方提供的涉密载体进行复印。

  - 双方在执行本合同时产生的所有分歧或争议应通过协商的方法解决。

  - 本承诺书随投标文件一同递交，作为投标文件的一部分。

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年   月   日

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函格式参见附件。

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，相关格式参见附件。

一、资格审查文件（不能出现报价、商务技术标）

- 供应商符合规定条件的声明函；（格式附后）

- 法定代表人身份证明书；（格式附后）

- 法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件或扫描件；（如有，格式附后）

- 有效的营业执照；

- 供应商3年内具有能碳项目的实施经验，提供合同及项目验收材料复印件或扫描件。

- 供应商近5年业内无不良记录及法律纠纷，提供第三方机构出具的征信报告复印件或扫描件。

- 供应商提供自主知识产权的软件系统软著证明材料复印件或扫描件。

- 供应商信用承诺书；（格式附后）

- 其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术文件（不能出现报价）

1、技术及商务偏离表；（格式附后）

2、项目需求中要求提供的材料；

3、商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4、供应商认为需要提交的其他商务技术材料。

三、报价文件

1、报价总表；（格式附后）

2、分项报价明细表；

附件1

供应商符合规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2. “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： 年  月  日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证正反复印件并加盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（授权单位名称）的法定代表人，现委托（姓名）（身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供磋商代表本人身份证正反复印件并加盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护招标投标的良好秩序；

四、本单位自愿接受有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月  日

附件5

技术及商务偏离表

| 序号 | 技术/商务 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离（正/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：

1.完全响应招标文件要求，无偏离；

2.除以上偏离表所示偏离内容外，完全响应本次招标文件要求；

（以上两种情况二选一，请在序号前打“√”）

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：   年   月   日

注：正/负偏离指高于/低于招标文件要求；

若有偏离请如实填写，若无偏离请填写“无”；

附件6

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 磋商服务名称 | 磋商总报价 | 交货期及服务期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件7

# 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：            邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。